| Položka | Objekt skúšky | Zavedená metóda | Ostatné špecifikácie (rozsah, neistota, účel, modifikácia/validácia, názory/interpretácie, atď.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Predmet / Matrica / Prostredie | Vlastnosť / Parameter / Ukazovateľ / Analyt | Princíp / Druh / Typ | Označenie |  |
| 1 | Výrobky z ropy a príbuzné výrobky | Obsah síry | Energodisperzná RTG fluorescenčná spektrometria | ŠPP-023 (ASTM D7220-12, STN EN ISO 8754) |  |
| 2 | Výrobky obsahujúce etanol | Obsah etanolu | Plynová chromatografia | ŠPP-024 (STN 66 1240) |  |
| 3 | Výrobky obsahujúce alkohol, ovocné šťavy, mušty, cukor | Izotopové pomery vodíka (D/H)I a (D/H)II | SNIF NMR | ŠPP-038 (OIV-MA-AS311-05; OIV-MA-BS-23; AOAC 995.17) |  |
| 4 | Tuhé, kvapalné a plynné chemické výrobky | Identifikácia chemických zložiek | Kvalitatívna skúška – FTIR spektroskopia | ŠPP-015 (Pavia, Lampman, Kriz: Introduction to spectroscopy, 2 edition, 1996) |  |
| 5 | Výrobky obsahujúce alkohol, ovocné šťavy, mušty, cukor | Izotopový pomer uhlíka 13C | EA-IRMS | ŠPP-050 (Nariadenie Komisie ES č. 440/2003) |  |

Poznámky: ŠPP	- štandardný pracovný postup

|  | Nové akreditované aktivity (zmeny v skúšobných postupoch vykonaných v rámci flexibility) |
| --- | --- |
| Položka | Objekt skúšky | Zavedená metóda | Dátum zmeny/Protokol č. | Ostatné špecifikácie |
|  | Predmet / Matrica / Prostredie | Vlastnosť / Parameter / Ukazovateľ / Analyt | Princíp / Druh / Typ | Označenie |  |  |

| Pracovníci spôsobilí modifikovať a validovať metódy počas platnosti osvedčenia o akreditácii |
| --- |
| Meno a priezvisko, tituly | Spôsobilosť modifikovať a validovať metódy – - položka v špecifikácii činnosti č. | Dátum zmeny/Protokol č. |
| Miroslava Sumbalová | 1 |  |
| RNDr. Soňa Spurná | 2 |  |
| Ing. Katarína Morvaová | 2 |  |
| Ing. Andrea Štecová, PhD. | 3; 5 |  |
| Ing. Zuzana Ťapajnová | 3; 5 |  |
| Ing. Ľubomír Jurica, PhD. | 1; 4 |  |

V Bratislave, dátum: 24.10.2022	Schválil: PaedDr. Ing. Dušan Bejda, riaditeľ colného laboratória FR SR			Podpis:................................